**EBV 194-00-00 |** 19-Zoll-BK (CATV) Verstärker Grundeinheit

- Verwendung: 19-Zoll-Schrank

- Höheneinheit: 4 HE

- Bügelgriff links und rechts

- Frontplatte: Plexiglas abnehmbar

- Abmessungen (BxHxT): 483 x 178 x 250 mm

- Farbe: RAL 7035

- Bestückung aktiv: nein

- Bestückung passiv: nein

- Umgebungstemperaturbereich: -10°C…+50°C

Funktionseinheit geliefert, nach Herstellerangaben angeschlossen und montiert

**Fabrikat: ELSNER**

**Type: EBV 194-00-00**